РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

## СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЗИМОВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РЕШЕНИЕ

Об утверждении целевой программы МУ ППЖКХ Зимовниковского сельского поселения Ростовской области

Принято Собранием

депутатов Зимовниковского

сельского поселения                                                                       19 октября  2010 года

На основании  Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 1830-Р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава муниципального образования «Зимовниковское сельское поселение» Собрание депутатов Зимовниковского сельского поселения

Решило:

- 1. Утвердить целевую программу  Унитарного Производственного Предприятия Жилищно – Коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения Ростовской области по внедрению энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения на 2010 – 2015 годы с перспективой до 2020 года (прилагается).

- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

- Глава   Зимовниковского

сельского  поселения			           	       С.Н.Фоменко

п. Зимовники

19.10. 2010 года

№ 78

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

Зимовниковского сельского

поселения от 19.10.2010 № 78

Целевая программа

Муниципального Унитарного Производственного Предприятия

Жилищно-Коммунального Хозяйства Зимовниковского сельского поселения

Ростовской области  по внедрению энергосберегающих мероприятий

в системе водоснабжения  на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года.

2010 г.

- Содержание программы

- Паспорт программы

- Введение.

- Общие сведения о предприятии.

- Наименование нормативных документов, регламентирующих разработку и реализацию программы

- Анализ текущего состояния, характеристика проблемы

- Цели и задачи программы

- Перечень мероприятий

- Ресурсное обеспечение программы

- Оценка эффективности программы

- Мероприятия программы и источники финансирования

- Управление программой

- Экономический эффект от внедрения мероприятий программы планируемый к 2015 году.

- Социально-экономические последствия от внедрения мероприятий программы

- 1.Паспорт

целевой программы

- Муниципального унитарного производственного предприятия

- жилищно-коммунального хозяйства Зимовниковского сельского поселения

- Ростовской области  по  внедрению энергосберегающих мероприятий

- в системе водоснабжения на 2010- 2015 годы с перспективой до 2020 года.

| Наименование программы | Целевая программа МУПП ЖКХ Зимовниковского сельского поселения Ростовской области по внедрению энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Федеральной целевой программы «Жилище» (в ред. постановления Правительства РФ от 31.12.2005 г. №865) Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности РФ» |
| Заказчик программы - координатор | Зимовниковское сельское поселение Зимовниковского района Ростовской области. |
| Разработчик программы | Муниципальное унитарное производственное предприятие Зимовниковского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | - Снижение затрат(себестоимости) на производство, транспорт и реализацию воды. - Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услуг водоснабжения. - Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и реконструируемых объектов. - Снижение сверхнормативного износа объектов водоснабжения. - Модернизация объектов путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий - Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования. - Привлечение средств внебюджетных источников - Стабилизация и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты. - Обеспечение доступности услуг водоснабжения и в соответствии с платежеспособным спросом граждан, проживающими в п. Зимовники и в соответствии со стандартами предоставления коммунальных услуг. |
| Сроки реализации программы | 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года |
| Объемы и источники финансирования | - Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 117680 тыс. руб. в том числе. - Собственные средства 1000,0 тыс. руб. - Местный бюджет 21066,5 тыс. руб. - Дефицит средств 95613,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Снижение затрат на энергоресурсы на производство и транспортировку воды на 40 % Снижение уровня физического износа оборудования на 28 %. Снижение количества аварийных ситуаций на сетях 30%. Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных и непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом п. Зимовники Ростовской области. |
| Органы координирующие и контролирующие выполнение программы | Координирующая деятельность по реализации программы – Администрация п. Зимовники Ростовской области. Контроль выполнения программы - Собрание депутатов Зимовниковского сельского поселения Ростовской области. |

# 2. Введение

- Система экономических взаимоотношений в жилищно-коммунальном     хозяйстве, ее основные проблемы на уровне муниципальных образований

Экономическое благополучие и стабильное развитие муниципального образования во многом определяется тем, насколько бесперебойно, надежно, устойчиво и экономически доступно работает система его жизнеобеспечения т.е. жилищно-коммунальное хозяйство.

Сфера коммунальной деятельности постоянно находится в центре экономических и политических интересов органов муниципального образования, несмотря на то, что, как правило, она требует постоянной и значимой финансовой поддержки.

Действующая система управления ЖКХ характеризуется рядом недостатков, без устранения которых невозможно вести речь о нормализации функционирования отрасли, повышение надежности и качества.

Отсутствие у получателей услуг возможности влиять на их количество и качество из-за отсутствия приборного учета, отсутствие конкуренции, являются основными причинами существующих проблем коммунального хозяйства:

- хронического дефицита финансирования;

- высокой затратности и отсутствия экономических стимулов снижения издержек;

- неэффективной работы предприятий ЖКХ, высокого уровня потерь ресурсов.

Проблемы жилищно-коммунального комплекса в последнее время стали одним из основных препятствий для устойчивого роста экономики и социальной стабильности в обществе.

МУППЖКХ Зимовниковского сельского поселения Ростовской области является унитарным муниципальным предприятием, действия которого регулируются специальными нормами гражданского законодательства.

В МУППЖКХ Зимовниковского сельского поселения Ростовской области две проблемы, требующие решения:

- формирование системы управления, обеспечивающей эффективное использование имеющихся средств и имущества;

-      создание условий для привлечения инвестиций.

Создание эффективной системы управления жилищно-коммунальным хозяйством является одним из условий привлечения инвестиций в отрасль. Ранее действующая система управления ЖКХ была неэффективной, что снижало инвестиционную привлекательность отрасли.

Действующим законодательством Российской Федерации на органы местного самоуправления возложены определенные обязанности по управлению.

В то же время, органам местного самоуправления запрещается совмещать административные функции с функциями хозяйствующих субъектов, а также наделять хозяйствующие субъекты функциями и правами органов государственного надзора.

Таким образом, обособление функций собственника является обязательным условием формирования эффективной системы управления муниципальным имуществом согласно Федеральному закону от 22.03.1991 года № 948-1(в редакции от 09.10.2002 года № 122-ФЗ) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

- Реформирование экономических отношений

Новая система экономических отношений в водопроводном  хозяйстве п. Зимовники Ростовской области предполагает принципиальное изменение, как функций ее участников, так и механизма их воздействия и организации финансовых потоков.

Главным условием повышения эффективности функционирования водопроводного хозяйства является строительство и развитие конкурентных отношений в отрасли. Для создания конкурентной среды следует:

- демонополизировать управление и содержание водопроводного  хозяйства, обеспечение равных конкурентных условий для всех субъектов хозяйствования

- потребителям непосредственно влиять на объем и качество поставляемых услуг путем воздействия на предприятие ЖКХ с целью улучшения уровня качества оказываемых услуг;

- производить конкурсный отбор  подрядных организаций, предлагающих более качественные услуги на более выгодных условиях;

- стимулировать энергосбережение как со стороны предприятия ЖКХ (для снижения производственных издержек), так и со стороны потребителей (для уменьшения стоимости потребляемых услуг);

- стабилизировать финансовый поток для предприятия ЖКХ , сделав его прозрачным и гарантированным.

Реализация новой экономической модели позволит обеспечить самоокупаемый режим финансирования водопроводного хозяйства, повысить его эффективность, создать источники привлечения средств для его развития и, что наиболее важно, гарантировать адресность государственной помощи малообеспеченным слоям населения. Переход к рыночным отношениям в сфере управления водопроводным хозяйством будет способствовать рациональному и эффективному использованию имеющихся ресурсов, повышению качества услуг, снижению издержек и тарифов.

4. Обоснование привлекательности инвестиций в предприятие ЖКХ.

Инвестиции в МУППЖКХ Зимовниковского сельского поселения Ростовской области – вложение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли и достижения положительного социального эффекта. В условиях рыночной экономики получение прибыли является движущим мотивом инвестиционной деятельности. Данная цель опосредуется оказанием жизненно необходимых услуг, оказываемых предприятием ЖКХ.

Экономическая эффективность проекта выражает интересы инвесторов по поводу складывающегося в этом процессе соотношения между результатами и затратами. Она является базовой категорией для принятия управленческого решения.

С целью создания благоприятных условий для финансирования внедрения       энерго- и ресурсосберегающих технологий необходимо в ближайшей перспективе решение следующих вопросов:

1) разработать механизм долгосрочного кредитования муниципальных проектов реконструкции объектов ЖКХ, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий;

2) установить льготу по налогу на прибыль в части составляющей областной бюджет для предприятия ЖКХ, производящего реинвестирование прибыли в программы энерго- и ресурсосбережения в системах водопровода.

В связи с этим задача разработки или пересмотра и радикального улучшения программ является одной из первоочередных. Общей методологической основой таких целевых программ будут следующие приоритеты:

- нацеленность на решение главных проблем отрасли;

- энергоресурсосбережение и повышение эффективности производства услуг по водоснабжению, в том числе за счет внедрения конкуренции, которая обеспечивает соответствующие стимулы к сбережению и росту эффективности;

- приоритет модернизации и реконструкции имеющихся сетей и объектов перед строительством новых объектов;

- создание механизмов отбора и финансирования эффективных капиталовложений в коммунальное хозяйство, в первую очередь из внебюджетных источников;

- достижение баланса потребности в финансировании программы с возможностью финансирования из всех источников.

Основная цель данного проекта – проведение необходимой технической модернизации основных фондов предприятия ЖКХ.

Ближайшими целями развития предприятия выступают:

- обеспечение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищного фонда;

- повышение жизнеобеспечения социальной сферы;

- создание эффективного  механизма  капитальных  вложений  и  привлечение инвестиций .

- Пояснительная записка

к инвестиционной программе МУПП ЖКХ Зимовниковского сельского поселения

Ростовской области по внедрению энергосберегающих мероприятий

в системе водоснабжения на 2010-2012годы.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.

  - В настоящее время на балансе МУППЖКХ Зимовниковского сельского поселения находится 15 водозаборных скважин, оборудованных насосами ЭЦВ, насосная станция 2-го подъема, 3-го подъема и насосная станция подкачки  производительностью 699 тыс.  м3 в год,   сети водопровода протяженностью 206 км. Стоимость основных фондов предприятия составляет 18,3 млн. руб. Остаточная стоимость оборудования 8,7 млн. рублей.  Амортизационные отчисления 0,6 млн. руб. Износ основных фондов по водоснабжению составляет- 56,6%. Количество аварийных ситуаций на 1 км сетей  составляет  3 шт.

  - Разработаны и представлены на утверждение инвестиционная и производственная программа.

  - Под новые задачи реорганизована структура предприятия, утверждено новое штатное расписание.

- НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 г. №184-ФЗ)

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 г. №865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

- Областным законом «Об инвестициях в Ростовской области» от 1.10.2004 г. «151-ЗС ( в редакции от 30.06.2006 г. №502-ЗС)

- Послание Президента РФ Федеральному собранию, май 2006 г.

- Постановление Правительства РФ №83 от 13.02.2006 года.

- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности РФ»

- АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМЫ.

Муниципальное унитарное производственное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Зимовниковского сельского поселения  имеет производственные мощности  по водоснабжению 699 тыс. м3 в год.

Техническое состояние сетей водоснабжения характеризуется высокой степенью износа. Протяженность водопроводных сетей – 206 км, из них отслуживших свой срок и требующих замены – 160 км или 77,6% от общей протяженности. Средний физический износ основных фондов по водоснабжению составляет 56,6 %.

Численность населения, пользующегося услугами централизованного водоснабжения  составляет 15167 человек, количество абонентов - 6751 .

При диаметре трубопроводов водопроводной сети от 100 до 400 мм, фактические потери составляют 42,2 %. Объем потерь воды на водопроводе связан со сверхнормативным сроком эксплуатации оборудования и участков сетей из стальных труб, который составляет 25-30 лет. Количество порывов на водопроводной сети составляет 3 ед. на 1 км сетей. Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.

Насосное оборудование большинства скважинных и водопроводных  насосных станций, в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришли в негодность и требуют частого ремонта. Это влияет на надежность водоснабжения. Требуется замена 15 насосов на водозаборных скважинах и 8 насосов на ВНС 2-го, 3-го подъема и ВНС подкачки.

Превышение удельных норм электроэнергии на выпуск единицы продукции составляет – 14 %.

- Большой срок эксплуатации водопроводных сетей, физический износ,   высокий процент проб воды, не соответствующих санитарным требованиям создает потенциальную угрозу здоровью населения.

- Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово- предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности поставки услуг потребителю.

- При этом стоимость  услуг по водоснабжению  для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек.

- Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период позволило бы организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

- Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает долгосрочным интересам развития поселка и позволит:

- - обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

- - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- - обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

- Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

- Программа основана на следующих базовых принципах:

- - установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности предприятий коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;

- - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

- - софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- - развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

- Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

- - привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов.

Основной целью программы является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры п. Зимовники.

Настоящая программа включает следующий комплекс мероприятий:

- Снижение затрат (тарифа) на производство и транспорт услуги.

- Обеспечение промышленной  безопасности эксплуатации оборудования и сетей.

- Сокращение энергопотребления оборудования.

- Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг потребителям

- Снижение потерь в сетях.

- Снижение уровня износа основного оборудования

- Улучшение экологической ситуации;

- Повышение качества питьевой воды до полного соответствия нормативным требованиям.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Водоснабжение.

Модернизация скважинных  насосных станций водозабора, насосных станций подкачки, 2-го и 3-го подъема с заменой насосного оборудования  позволит снизить затраты электроэнергии на подачу и транспортировку воды до потребителя, снизить уровень износа основных фондов. Установка  насосов фирмы GRUNDFOS с частотно регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо 23 физически и морально устаревших насосов марки Д, К и ЭЦВ позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надежную подачу воды потребителям и безопасную эксплуатацию насосного оборудования.

Как правило, во многих отраслях народного хозяйства установлены электродвигатели с большим запасом в расчете на максимальную производительность оборудования, несмотря на то, что часы пиковой нагрузки составляют всего 15-20% общего времени его работы. В результате электродвигатели с постоянной скоростью вращения потребляют среднесуточно значительно (иногда на 60%) больше электроэнергии, чем это необходимо.

Отсюда следует, что основные резервы сбережения электроэнергии заключены в широкомасштабном применении энергосберегающих электроприводов, оснащенных частотными преобразователями, позволяющими снизить энергопотребление от 30 до 80 %.

Важным достоинством регулируемого электропривода является снижение эксплуатационных затрат и уменьшение аварийности работы всего оборудования, увеличение периодов между его капитальными ремонтами. Экономический эффект от повышения надежности, срока службы и межремонтного ресурса оборудования за счет «щадящих» режимов работы оценивается выше экономического эффекта от экономии электроэнергии.

Применение преобразователей частоты позволяет обеспечить:

- снижение величины пусковых токов электродвигателей до уровня номинальных и, соответственно, исключение вредоносного воздействия этих токов на питающую сеть;

- практически исключение из работы дросселей, заслонок, различного рода клапанов;

- исключение гидравлических ударов в сети, т.е. исключение и существенное снижение динамических воздействий на технологическое оборудование и сети;

- продление срока службы подшипников и других вращающихся частей, поскольку механизмы, снабженные преобразователями частоты, в течение длительного времени  работают с частотами вращения меньшими номинальных. В результате значительно снижаются эксплуатационные расходы и уменьшаются возможности аварийности всего оборудования в целом.

По оценке экспертов считается, что экономический эффект от снижения эксплуатационных затрат по меньшей мере сопоставим с эффектом от прямого сбережения энергоносителей.

Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В связи с превышением нормативных сроков их эксплуатации,  зарастания и коррозии трубопроводов, вызванной высокой агрессивностью грунтовых вод, водонесущие коммуникации находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Реконструкция сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

  - Перечень основных мероприятий на 2010-2015 годы:

- Водоснабжение

- - Замена существующих скважинных насосов марки ЭЦВ на насосы фирмы GRUNDFOS марки SP - 15 шт;

- - модернизация насосных станций подкачки, 2-го и 3-го подъемов с заменой насосов марки Д и К на насосы фирмы GRUNDFOS марки NK и установкой частотных преобразователей;

- - реконструкция водовода Д 400 мм L = 7,64 км, Д 325 мм L = 2,99 км, Д 100 – 150 мм L = 6,9 км;

- Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования.

- 7.	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

  - Распределение затрат по источникам финансирования – см. табл. 1

  - Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД, либо взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке специализированных проектных организаций.

  - Всего на 2010-2015 годы   117680 тыс. руб. с НДС

- Ресурсное обеспечение программы

| - Период | - Из всех источников, - в том числе | - Инвестиционной надбавки к тарифу | - Тарифа на присоединение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2010 | - 37000 |  |  |
| - 2011 | - 3047,1 |  |  |
| - 2012 | - 3840,9 |  |  |
| - 2013 | - 30000 |  |  |
| - 2014 | - 25000 |  |  |
| - 2015 | - 18792 |  |  |

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

  - Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2015г.

    - снижение уровня физического износа на 28% снижения количества аварийных ситуаций на сетях на 30 %

    - выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления

    - снижение затрат на производство продукции  на 40%

    - снижение непроизводительных потерь при транспортировке воды на 22%.

    - увеличение объема поставки воды потребителям на 22%;

    - ограничение объема потребления энергоносителей для производства   продукции (оказания услуг) потребителям.

    - доведение качества питьевой воды до стандартных нормативов

    - обеспечение технологической безопасности эксплуатации оборудования.

  - Критерий социально-экономической эффективности программы – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель программы должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм. Расчет экономического эффекта приведен в приложении к пояснительной записке.

    - Снижение объема потребления энергии на  487,17 тыс. Квт /год

    - Снижение затрат на электроэнергию на производство и транспорт воды  918,96 тыс.руб./год

    - Снижение удельных норм на производство и транспортировку воды на 20%.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  - Распределение проектов модернизации и развития по

- источникам финансирования на период реализации

- инвестиционной программы МУППЖКХ Зимовниковского сельского поселения        Ростовской области на 2010-2015гг.

- Таблица №1

| - № | - Мероприятия - программы | - Общая - смета - тыс.руб | - Собстве - нные - средства | - Дефицит средств | - Мест - ный - бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Замена 15 скважинных насосов. | - 3047,1 | - 1000,0 |  | - 2047,1 |
| - 2. | - Модернизация ВНС подкачки с установкой частотных преобразователей | - 1476,5 |  |  | - 1476,5 |
| - 3. | - Модернизация ВНС 2-го подъема с установкой частотных преобразователей | - 1706,5 |  |  | - 1706,5 |
| - 4. | - Модернизация ВНС 3-го подъема с установкой частотных преобразователей | - 657,9 |  |  | - 657,9 |
| - 5. | - Реконструкция водоводов и разводящих сетей водопровода | - 110792 |  | - 95613,5 | - 15178,5 |
|  | - Итого: | - 117680 |  | - 95613,5 | - 21066,5 |

  - Распределение проектов модернизации и развития по

- источникам финансирования на период реализации

- инвестиционной программы МУППЖКХ Зимовниковского

- сельского поселения  Ростовской области на 2010г.

| - № | - Мероприятия - программы | - Общая - смета - тыс.руб | - Собстве - нные - средства | - Дефицит средств | - Мест - ный - бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5. | - Реконструкция водоводов и разводящих сетей водопровода | - 37000 |  | - 31931 | - 5069 |
|  | - Итого: | - 37000 |  | - 31931 | - 5069 |

  - Распределение проектов модернизации и развития по

- источникам финансирования на период реализации

- инвестиционной программы МУППЖКХ Зимовниковского

- сельского поселения  Ростовской области на 2011г.

| - № | - Мероприятия - программы | - Общая - смета - тыс.руб | - Собстве - нные - средства | - Дефицит средств | - Мест - ный - бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Замена 15 скважинных насосов. | - 3047,1 | - 1000,0 |  | - 2047,1 |
|  | - Итого: | - 3047,1 | - 1000,0 |  | - 2047,1 |

  - Распределение проектов модернизации и развития по

- источникам финансирования на период реализации

- инвестиционной программы МУППЖКХ Зимовниковского

- сельского поселения  Ростовской области на 2012г.

| - № | - Мероприятия - программы | - Общая - смета - тыс.руб | - Собстве - нные - средства | - Дефицит средств | - Мест - ный - бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2. | - Модернизация ВНС подкачки с установкой частотных преобразователей | - 1476,5 |  |  | - 1476,5 |
| - 3. | - Модернизация ВНС 2-го подъема с установкой частотных преобразователей | - 1706,5 |  |  | - 1706,5 |
| - 4. | - Модернизация ВНС 3-го подъема с установкой частотных преобразователей | - 657,9 |  |  | - 657,9 |
|  | - Итого: | - 3840,9 |  |  | - 3840,9 |

- 9.5 Распределение проектов модернизации и развития по

- источникам финансирования на период реализации

- инвестиционной программы МУППЖКХ Зимовниковского

- сельского поселения  Ростовской области на 2013г.

| - № | - Мероприятия - программы | - Общая - смета - тыс.руб | - Собстве - нные - средства | - Дефицит средств | - Мест - ный - бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Реконструкция водоводов и разводящих сетей водопровода | - 30000 |  | - 25890 | - 4110 |
| - 2 | - Итого: | - 30000 |  | - 25890 | - 4110 |

- 9.6 Распределение проектов модернизации и развития по

- источникам финансирования на период реализации

- инвестиционной программы МУППЖКХ Зимовниковского

- сельского поселения  Ростовской области на 2014г.

| - № | - Мероприятия - программы | - Общая - смета - тыс.руб | - Собстве - нные - средства | - Дефицит средств | - Мест - ный - бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Реконструкция водоводов и разводящих сетей водопровода | - 25000 |  | - 21575 | - 3425 |
| - 2 | - Итого: | - 25000 |  | - 21575 | - 3425 |

- 9.6 Распределение проектов модернизации и развития по

- источникам финансирования на период реализации

- инвестиционной программы МУППЖКХ Зимовниковского

- сельского поселения  Ростовской области на 2015г.

| - № | - Мероприятия - программы | - Общая - смета - тыс.руб | - Собстве - нные - средства | - Дефицит средств | - Мест - ный - бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Реконструкция водоводов и разводящих сетей водопровода | - 18792 |  | - 16217,5 | - 2574,5 |
| - 2 | - Итого: | - 18792 |  | - 16217,5 | - 2574,5 |

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

- Разработку и общее руководство за ходом реализации программы осуществляет МУППЖКХ Зимовниковского сельского поселения Ростовской области.

- В целях координации деятельности по реализации программы, а также всестороннего анализа выполнения программы, Администрация Зимовниковского района Ростовской области ежегодно проводит заседания, на которых заслушивает отчет о ходе выполнения мероприятий программы.

- Контроль исполнения программы осуществляет Собрание депутатов Зимовниковского сельского поселения  Ростовской области.

- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПЛАНИРУЕМЫЙ К 2015 ГОДУ.

- Расчет экономической эффективности мероприятий.

- Расчет эффективности замены насосов

| - № п/п | - До реконструкции |  |  |  | - После реконструкции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Марка | - Мощн - ость квт/ч | - Число - часов - работы | - Расход - Эл/энер. - Квт/год | - Марка | - Мощн - ость квт/ч | - Расход - Эл/энер. - Квт/год |
| - Скважинные насосы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - ЭЦВ 6-16-110 | - 11 | - 3100 | - 34100 | - SP17-13 | - 7,5 | - 23250 |
| - 2. | - ЭЦВ 6-16-140 | - 11 | - 3515 | - 38665 | - SP17-13 | - 7,5 | - 26362 |
| - 3. |  | - 11 | - 2000 | - 22000 | - SP17-13 | - 7,5 | - 15000 |
| - 4. |  | - 11 | - 2400 | - 26400 | - SP17-13 | - 7,5 | - 18000 |
| - 5. |  | - 11 | - 4462 | - 49082 | - SP17-13 | - 7,5 | - 33465 |
| - 6. |  | - 11 | - 2800 | - 30800 | - SP17-13 | - 7,5 | - 21000 |
| - 7. |  | - 11 | - 2000 | - 22000 | - SP17-13 | - 7,5 | - 15000 |
| - 8. |  | - 11 | - 4625 | - 50875 | SP17-13 | - 7,5 | - 34687 |
| - 9. |  | - 11 | - 2200 | - 24200 | SP17-10 | - 5,5 | - 12100 |
| - 10. |  | - 11 | - 1500 | - 16500 | SP17-8 | - 5,5 | - 8250 |
| - 11. |  | - 11 | - 3313 | - 36443 | SP17-13 | - 7,5 | - 24847 |
| - 12. |  | - 11 | - 1800 | - 19800 | SP17-13 | - 7,5 | - 13500 |
| - 13. |  | - 11 | - 1000 | - 11000 | SP17-13 | - 7,5 | - 7500 |
| - 14. |  | - 11 | - 3881 | - 42691 | SP17-13 | - 7,5 | - 29108 |
| - 15. |  | - 11 | - 2000 | - 22000 | SP17-13 | - 7,5 | - 15000 |
|  | - Итого: |  |  | - 446556 |  |  | - 297069 |
| - ВНС подкачки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - К150-125-250 | - 28 | - 522 | - 14616 | - NK80-160/151 | - 15 | - 7830 |
| - 2. | - К150-125-250 | - 28 | - 1188 | - 33264 | - NK100-200/192 | - 35 | - 41580 |
| - 3. | - Д315-50 | - 55 | - 900 | - 49500 | - NK100-200/192 | - 35 | - 31500 |
|  | - Итого: |  |  | - 97380 |  |  | - 80910 |
| - ВНС 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - СМ100-65-200 | - 39 | - 973 | - 37947 | - NK80-200/188 | - 20 | - 19460 |
| - 2. | - Д200-90 | - 75 | - 3063 | - 229725 | - NK100-250/242 | - 55 | - 168465 |
| - 3. | - Д200-90 | - 75 | - 3313 | - 248475 | - NK100-250/242 | - 55 | - 182215 |
|  | - Итого: |  |  | - 516147 |  |  | - 370140 |
| - ВНС 3-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - К80-50-200 | - 18 | - 2461 | - 44298 | - NK80-160/161 | - 18 | - 44298 |
| - 2. | - К150-125-250 | - 28 | - 893 | - 25004 | - NK80-160/161 | - 18 | - 16074 |
|  | - Итого: |  |  | - 69302 |  |  | - 60372 |
|  | - Всего: |  |  | - 1129385 |  |  | - 808491 |

- Экономия электроэнергии от установки насосов фирмы GRUNDFOS составит 320894 квт, что при тарифе 1,96 руб/квт.ч составляет 628952 руб.

- Стоимость насосного оборудования скважин – 2047,1 тыс. руб, стоимость насосного оборудования ВНС 2-го, 3-го подъема и ВНС подкачки с частотными преобразователями – 2640,9 тыс. руб, затраты на строительно-монтажные работы – 2200,0 тыс. руб. Всего затраты составят 6888,0 тыс. руб.

- Замена скважинных насосов водозабора, модернизация насосных 2-го, 3-го подъема, насосной станции подкачки  с внедрением частотных преобразователей.

- Экономия электроэнергии в результате установки нового оборудования  импортного производства взамен морально и физически устаревшего, технологически энергоемкого оборудования составила 320,894 тыс.квт/год, что в денежном выражении составляет – 628,952 тыс.руб/год. Экономия от внедрения частотных преобразователей составляет 178,82 тыс. квт/год или 293,26 тыс. руб. Экономия в результате сокращения эксплуатационных затрат на ремонт и обслуживание насосов  составит 575 тыс. руб./год, экономия фонда зарплаты в результате диспетчеризации насосных составит 288 тыс. руб/год. Общая экономия по данному мероприятию – 1661,96 тыс. руб.  Сметная стоимость работ по замене оборудования насосных  с учетом стоимости оборудования и строительно-монтажных работ составляет 6888,0 тыс. руб. Срок окупаемости мероприятий - 4,14 года.

Реконструкция водоводов и уличных сетей водопровода.

Реконструкция водовода Д 400 и 300 мм, уличных сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций, повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.  Экономия за счет снижения затрат на электроэнергию составит 120,0 тыс. руб/год, за счет снижения эксплуатационных затрат – 450 тыс. руб/год. Экономия за счет снижения потерь в сетях  - 6578   тыс. руб. Всего экономия составит 7148 тыс. руб/год. Стоимость реконструкции водоводов и уличных сетей водопровода – 110792 тыс. руб. Срок окупаемости –15,5 года.

- Всего по предприятию экономия от внедрения вышеуказанных мероприятий составит 5984,96 тыс. руб., затраты на их внедрение – 117680 тыс.руб., срок окупаемости всех мероприятий – 19,5 лет.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

- ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Зимовниковского сельского поселения Ростовской области путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить  санитарно-эпидемиологическое  состояние территории. Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятие коммунального комплекса

- Внедрение мероприятий программы позволит сократить энергопотребление организации на 918,96 тыс. руб.

- Снизить тариф для населения за оказываемые услуги на 15 %.

- Глава Зимовниковского

- сельского поселения                                 С.Н. Фоменко